Ausschreibungstext Stele außen „ST80a“

Anzubieten ist eine silber eloxierte  Aluminiumstele mit beidseitig verklebten Verbundplatten Stärke 3 mm. Ausgesteift mit innenliegenden Aluquerträgern P25 und P95 (Anzahl je nach Breite und Größe der Stele).

Montage:

- Vorzugsweise als Köcherfundamentmontage. (Einstandsrohre Dm 60/4)

- Mit verzinkten Stahlflanschplatten nur bis zur Größe 1750 x 3000 mm

Beschriftung:

mittels Direktdruck oder Folientexte auf Verbundplatten weiß oder Alu gebürstet.

… Stück____      Größe________x ________mm (BxH)